附件

太原生态工程学校行知楼内电梯维护保养项目

| 序号 | 位置 | 电梯型号 | 数量 | 层/站 | 维保方式 | 年合计费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 知行楼 | 奥的斯机电 曳引驱动乘客电梯0H6000 | 1 | 6 | 大包 | ****元/年 |
| 2 | 知行楼 | HF J-K-800-1.0-VVF | 1 | 6 | 大包 |  |

说明：维保方式以山西省特种设备协会电梯日常保养维护合同为准，曳引机、主板、钢丝绳、控制柜除外；

服务要求：

1、每半月日常巡检一次，由专业技术人员按维保电梯的规范程序对设备进行检查、调试、清洁等工作，确保设备安全、正常运行；

2、每年配合技术监督部门对电梯进行年检，负责年检的所有费用，负责整改项目的实施，保证年检合格；

3、提供24小时全天侯服务，接到紧急维修电话后半小时内到达现场。